На опорах №6,7 ТГВ-200 ТГ-12 МГРЭС установлены и настроены ДГВ

Вибрация опоры №6(поперечное направление) ТГ-12 ТГВ-200 МГРЭС Холостой ход

Вибрация опоры №6(поперечное направление) ТГ-12 ТГВ-200 МГРЭС 140МВт, 70МВар

Вибрация опоры №6(поперечное направление) ТГ-12 ТГВ-200 МГРЭС 210МВт, 80МВар

Вибрация корпуса статора генератора(среднее сечение между подшипниками  №6 и №7, на уровне оси генератора, поперечное направление) ТГ-12 ТГВ-200 МГРЭС  Холостой ход, без подачи тока возбуждения

Вибрация корпуса статора генератора (среднее сечение между подшипниками  №6 и №7, на уровне оси генератора, поперечное направление) ТГ-12 ТГВ-200 МГРЭС  Холостой ход, после подачи тока возбуждения – точка измерения с максимальным уровнем вибрации.